Strzyżów, 08.03.2011r.

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.

# Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu wraz z montażem i wdrożeniem oprogramowania” (Numer ogłoszenia: 24668 – 2011 z dnia 17 lutego 2011r.).

Szanowni Państwo

Sprawa: wyjaśnienie do zapytań z dnia 03 marca 2011 r. dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego przetargu.

Informuję, że w dniu 03 marca 2011 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt. Nr 1.

Załącznik 1 str. 7

szafa RACK: Wentylator jednowiatrakowy, sufitowy w zestawie,

- Tego typu szafy projektowane są do zastosowania w serwerowniach, więc element generowanego hałasu jest pomijany. Czy zamawiający uwzględnia fakt że wentylator może generować hałas będący nie do zaakceptowania w pomieszczeniach użytkowych?

Czy nie należałoby zastosować szaf zaprojektowanych do stosowania w pomieszczeniach biurowych (co dodatkowo pozwoli wyciszyć aktywne chłodzenie elementów sieciowych) lub systemu opartego na konwekcji/ażurowych drzwiczkach?

Odpowiedź: Szafy powinny zostać takie jak w zamówieniu, w przypadku gdy będą zbyt hałasować to zawsze można wyłączyć wentylator.

Pyt. Nr 2.

Załącznik 1 str. 7

2szt.- Switch

- Sieć sprawia wrażenie przygotowywanej na potrzeby standardu 1000BASE-T (1Gb/s), a niektóre elementy nawet na potrzeby standardu 10GBASE-T (10Gb/s).

W tym kontekście, czy nie ma pomyłki w parametrach switchy które obniżają parametry sieci dla komputerów do poziomu standardu 100Base-TX (0,1Gb/s)?

Odpowiedź: W poprawkach wszystkie akcesoria sieciowe zostały przypisane do kategorii 5e a więc spełniającej wymogi 1Gb/s

2szt.- Switch

- Przeznaczenie: Szafa Rack 19,

- 48 portów RJ-45 10/100,

- 4 porty RJ-45 10/100/1000,

- 2 gniazda mini-GBIC (współdzielone z portami GE),

- autonegocjacja dupleksu i prędkości,

- samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX),

- tryby przyporządkowania portu do VLANu:

  - statyczny,

  - dynamiczny,

- obsługa ramek jumbo: mini jumbo (do 1600 bajtów),

- tablica adresów MAC 8kB,

- przepustowość wewnętrzna 17.6Gbps,

- port mirroring - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port,

- konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW,

- agregacja portów: do 8 portów w 8 grupach, obsługa LACP,

- bezpieczeństwo: uwierzytelnianie użytkowników za pomocą protokołu 802.1x - Radius Authentication, MD5 Encryption, storm control: możliwość ograniczenia rozsyłania ramek broadcast / multicast / unknown unicast,

- testy okablowania miedzianego z poziomu przełącznika, ping, traceroute,

- zasilanie wewnętrzne

Pyt. Nr 3.

Załącznik 1 str. 8

2szt.- Patch panel; Korytka kablowe; Gniazda na tynkowe i kable

- W zamówieniu podany jest kabel 900m - Kabel FTP Ekranowany 4x2x24AWG, niekompatybilny z widniejącymi w zamówieniu Patch panelami. Niekompatybilności występują również z:

22 szt. - Gniazdo na tynkowe 2xRJ 45 ekranowane kat. 6;

15 szt. - Kabel Patch cord 5m cat.6 UTP (do komputerów w pracowniach);

48 szt. - Kabel Patch cord 0,5m cat.6 UTP (do szaf RACK);

200 m - Kabel UTP Kat 5e żelowany.

- Czy ten kabel ma być rozszyty w patch panelach?

- Wymogi jakiej kategorii ma spełniać infrastruktura?

- Czy dopuszczalne jest zastosowanie kabli innych niż z przewodnikiem Cu?

- Czy rozmiary korytek kablowych zostały podane z uwzględnieniem specyfiki montażowej wybranej kategorii (np. w załomach i na rogach)?

Odpowiedź: Przyjęliśmy następujące poprawki dotyczące specyfikacji sieci:

2szt.- Patch panel

- Liczba portów 48,

- Typ gniazda RJ45 gniazdo,

- Typ okablowania UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa,

- Wysokość  2 U,

- Szerokość  19 cali,

- ekranowany

Korytka kablowe

- 280m- Korytko kablowe PCV 40x25mm,

- 50m- Korytko kablowe PCV 25x20mm,( mogą być większe)

- Kołki montażowe,

- Rura PCV do osłony kabla pomiędzy budynkami B i C

Gniazda na tynkowe i kable

- 22 szt.- Gniazdo na tynkowe 2xRJ 45 ekranowane kat. 5e,

- 900m- Kabel UTP nieekranowany 4x2x24AWG, miedziany kategorii 5e

- 15 szt.- Kabel Patch cord 5m cat.5 UTP (do komputerów w pracowniach),

- 48 szt. Kabel Patch cord 0,5m cat.5 UTP (do szaf RACK).

- 200 m Kabel FTP Kat 5e żelowany.

Pyt. nr 4.

- Na rysunku są trzy elementy w postaci czerwonego prostokąta (B14, B12, C14), opisane w legendzie jako „Skrzynka z krosownicą...”. Czy są to elementy już tam zamontowane? Czy może są to szafy RACK z Załącznika 1 str.7 (2szt.)? Jeśli tak to czy prawidłowa jest podana ilość szaf lub ich lokalizacja na schemacie?

Odpowiedź: Szafy należy wstawić w salach B14 i C14.

Pyt. Nr 5.

- Na rysunku jest zaznaczonych 18 elementów opisanych w legendzie jako „Podwójne gniazda RJ45”. W załączniku 1 zamawianych jest 22 szt.- Gniazd natynkowych 2xRJ45. Czy to znaczy że 4 gniazda nie będą montowane?

Odpowiedź: W trakcje pracy może się okazać konieczne zainstalowanie dodatkowych gniazd (np. e-kiosk, Access pointy)

Pyt. Nr 6.

- Na schemacie zaznaczone jest połączenie pomiędzy 2 budynkami - w jakiej odległości znajdują się budynki B i C wskazane na rysunku? (pytanie związane z ograniczeniami długości kabla w specyfikacjach Ethernet)

Odpowiedź: Odległość między budynkami zgodnie ze specyfikacją

Pyt. Nr 7.

- Czy są wymagania co do sposobu poprowadzenia kabla (linia napowietrzna, kabel podziemny)?

Odpowiedź: Kabel podziemny żelowany w osłonie rury PCV pomiędzy budynkami B i C.

Pyt. Nr 8.

- Czy Zamawiający ma dodatkowe wymagania odnośnie poprowadzenia kabla (np. rura w przypadku instalacji pod powierzchnią ziemi)? W zał. 1 nie uwzględniono żadnych elementów montażowych pozwalających na zabezpieczenie kabla w wypadku instalacji biegnącej pod powierzchnią ziemi.

Odpowiedź: Kabel łączący budynki B i C powinien być osłonięty rurą PCV.

Pyt. Nr 9.

- Czy Zamawiający, w wypadku wymogu poprowadzenia kabla pod powierzchnią ziemi, posiada plany instalacji podziemnych na terenie pomiędzy budynkami, które udostępni Wykonawcy. Czy w linii prostej pomiędzy budynkami znajdują się jakieś przeszkody terenowe, które mogą stanowić utrudnienie przy prowadzeniu kabla pod ziemią (np. boisko, droga, zabudowania, strumień lub rzeka).

Odpowiedź: Zamawiający posiada plany. W większości brak przeszkód (95% ziemia, 5% asfalt i chodnik)

Inne zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.